ＢＥＬＳ（住宅）申請書類一覧

・関西住宅品質保証㈱に住宅性能評価「（5-1），（5-2）含む」・低炭素建築物申請をしている場合及び他の図書に明示されている場合を除いて、以下（①、②、③）の添付図書を提出願います。

（提出部数は正副 2 部）

①　共通

| 図書の種類 | 内容 |
| --- | --- |
| 申請書及び委任状 |  |
| 設計内容説明書 | 建築物省エネルギー性能表示制度に適合するもので あることの説明 |
| BELS に係る評価物件掲載承諾書 | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への公開・非公開の選択等 |
| 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となるもの |
| 配置図 | 縮尺及び方位 |
|  | 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に 係る建築物と他の建築物との別 |
|  | 空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備（以下、この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。）の位置 |
| 仕様書（仕上げ表を含む。） | 部材の種別及び寸法 |
|  | エネルギー消費性能向上設備の種別及び内容 |
| 各階平面図 | 縮尺及び方位 |
|  | 間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ |
|  | 壁の位置及び種類 |
|  | 開口部の位置及び構造 |
|  | エネルギー消費性能向上設備の位置 |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 |
| 立面図 | 縮尺 |
|  | 外壁及び開口部の位置 |
|  | エネルギー消費性能向上設備の位置 |
| 断面図又は矩計図 | 縮尺 |
|  | 建築物の高さ |
|  | 外壁及び屋根の構造 |
|  | 軒の高さ並びに軒及び庇の出 |
|  | 小屋裏の構造 |
|  | 各階の天井の高さ及び構造 |
|  | 床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
| 各部詳細図 | 縮尺 |
|  | 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法 |
| 各種計算書 | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算要する場合における当該計算の内容 |

②　建築物のエネルギー消費性能に関する図書

| 図書の種類 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 機器表 | 空気調和設備 | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
|  | 空気調和設備以外の機械換気設備 | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、 仕様、数及び制御方法 |
|  | 照明設備 | 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |
|  | 給湯設備 | 給湯機の種別、仕様、数及び制御方法 |
|  |  | 太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、 仕様、数及び制御方法 |
|  |  | 節湯器具の種別、位置及び数 |
|  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備 | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上 に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法 |

③　標準入力法（共用部分）による入力シート

| 設備機器 | シートの名称 |
| --- | --- |
| 共通 | 基本情報入力シート |
|  | 室仕様入力シート |
| 空調設備 | 空調ゾーン入力シート |
|  | 外壁構成入力シート |
|  | 窓仕様入力シート |
|  | 外皮仕様入力シート |
|  | 熱源入力シート |
|  | 二次ポンプ入力シート |
|  | 空調機入力シート |
| 換気設備 | 換気対象室入力シート |
|  | 給排気送風機入力シート |
|  | 換気代替空調機入力シート |
| 照明設備 | 照明入力シート |
| 給湯設備 | 給湯対象室入力シート |
|  | 給湯機器入力シート |
| 昇降機設備 | 昇降機入力シート |
| エ ネ ル ギ -利 用 効 率 化設備 | 太陽光発電システム入力シート |
|  | コジェネレーションシステム入力シート |
| 非 空 調 室 外皮 | 非空調外皮仕様入力シート |