## 第一面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用－木造軸組・枠組壁工法】
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
■認定書等の活用状況
|  |  |  | 性能表示事項 | 認定書等 | 認定番号等
の種類
１．構造躯体の劣化 |  |  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | 特 認
対策 |  |  |  |  | 型 式
認証書
確認書
証明書
２．耐震性 |  |  |  | 耐震等級（倒壊等防止） | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
４．維持管理・更新の |  |  |  | 維持管理対策等級（専用配管） | 特 認
容易性 |  |  |  |  | 型 式
認証書
確認書
証明書
６．省エネルギー対策 |  |  |  | 断熱等性能等級 | 特 認
型 式
認証書
確認書
証明書
【注】認定書等の種類
| ＊特 認 | ： | 特別評価方法認定書
| ＊型 式 | ： | 住宅型式性能認定書
| ＊認証書 | ： | 型式住宅部分等製造者認証書
| ＊確認書 | ： | 住宅型式性能確認書
| ＊証明書 | ： | 同等性確認の結果の証明書

## 第二面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
１ 構造躯体等の劣化対策
劣化対策等級 |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用 | [16 empty] | 審査員
（構造躯体等） |  | 外壁の軸組等 |  | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表 | 記入欄
[5 empty] | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書 | □
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
|  |  | 外壁の構造等 |  | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
|  |  | （地面から１m） |  | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
|  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  |  | □ | その他
|  | 土台 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 防腐・ | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
|  |  | 防蟻処理 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
|  |  |  | □ | その他
|  |  | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
|  | 浴室・脱衣室 |  |  |  |  | □ | その他
|  | の防水 |  | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
|  | 措置等 | 防湿措置・床下 | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
|  |  | 換気措置 | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
|  |  | の措置 | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | 床下空間の | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上点検に支障のない範囲で
|  |  | 有効高さ |  | 上記寸法に満たない部分の有無
[8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
２ 耐震性
耐震等級 |  | 構造躯体 |  | □ | 認定書等(品確法・長期優良）の活用 | [16 empty] | 審査員
（倒壊等防止） |  |  |  | □ | 壁量計算等 | [14 empty] | □ | 仕様書 | 記入欄
[5 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 伏図等 | □
□ | 等級 3 | [6 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □ | 計算書
□ | 等級 2 |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 認定書（基準法）
[8 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □
|  |  | 構造躯体 | □ | 許容応力度計算
|  |  | （１－１） |  | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
|  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
|  |  |  | □ | その他の計算方法
|  |  |  | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
|  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
その他（地震 |  | 免震 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
に対する構造 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
躯体の倒壊等 |  |  | （１－３） | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
防止）

## 第三面
設計内容説明書（長期優良住宅）【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】
認定事項等 |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [18 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
４ 維持管理・更新の容易性
維持管理対策 |  | 専用配管 | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
等級 |  |  | 埋込み配管 | [16 empty] | □ | 配置図 | 記入欄
（専用配管） |  | 地中埋設管 | 埋設管上の | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 平面図 | □
（ガス管を除く） |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | □ | 条例等による適用外の地域 | [13 empty] | □ | 基礎伏図
|  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [14 empty] | □ | 設備図
|  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [14 empty] | □
|  | 専用排水管 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
清掃措置
|  | 配管点検口 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
の点検措置
６ 省エネルギー対策
断熱等性能 |  | 認 定 書 等 |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅） | [16 empty] | 審査員
等級 |  |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用（住宅の部分） | [16 empty] | 記入欄
（ | ）地域 | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □
|  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 外皮平均 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [14 empty] | □ | 立面図
|  | 性能基準を 適用する場合 | 熱貫流率 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [14 empty] | □ | 建具表
|  |  | 日射熱取得率 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [7 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 | [5 empty] | □
|  | 仕様基準を 適用する場合 | 開口部の断熱 | 開口部比率の区分
|  |  | 及び日射 |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）*
|  |  |  | □ | 緩和措置あり
[5 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り | [5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用(表紙に記入)
|  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
|  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | □ | 認定書等（品確法・長期優良）の活用
一次エネル |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 審査員
ギー消費量 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □ | 計算書 | 記入欄
等級 |  |  | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 |  |  |  | □ | 面積表 | □
（ | ）地域 | 性能基準を 適用する場合 |  | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [10 empty] | 計算結果による |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [14 empty] | □ | 機器表
|  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量 |  |  |  | □ | 系統図
[5 empty] | ・ | 主たる居室 | [9 empty] | 計算結果による |  |  |  | □
[5 empty] | ・ | その他の居室
|  |  | 一次エネル | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [9 empty] | □ | 一次エネルギー消費量
|  |  | ギー消費量 | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [10 empty] | 計算結果による
|  |  | 設備機器等 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
の仕様
|  |  | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 仕様基準を 適用する場合 |  | ・ | 暖房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | ・ | 冷房機器の仕様等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 | [7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | ・ | 熱交換器の仕様等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用